ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” - ГР.СОФИЯ

гр.София, 1309, ул."Алдомировска" №114,  тел/факс: +3592 920 06 69, e-mail: tddrsofia@abv.bg

Приложение № 1

/на бланка на участника/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет

„Услуги за техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носими и возими пожарогасители, намиращи се на обекти: административна сграда-ТД ДР-гр. София, складова база гр. Ботевград, складова база гр. Самоков, складова база гр. Разлог и петролна база с. Антон, за срок до 31.12.2014 г.”

1. Административна сграда на ТД ДР гр. София:

- пожарогасител СО2 5 кг.                                                                            – 1 бр.

- пожарогасител прахов 6 кг.                                                                       – 1 бр.

- пожарогасител прахов 1 кг.                                                                       – 2 бр.

2. Складова база Ботевград:

- пожарогасител СО2 5 кг.                                                                            – 44 бр.

- пожарогасител прахов 12 кг.                                                                     – 1 бр.

- пожарогасител прахов 6 кг.                                                                       – 6 бр.

- пожарогасител прахов 1 кг.                                                                       – 1 бр.

- пожарна касета                                                                                           – 6 бр.

3. Складова база Самоков:

- пожарогасител СО2 5 кг.                                                                            – 9 бр.

- пожарогасител прахов 12 кг.                                                                     – 12 бр.

- пожарогасител прахов 2 кг.                                                                       – 1 бр.

4. Складова база Разлог:

- пожарогасител прахов 12 кг.                                                                     – 2 бр.

- пожарогасител прахов 6 кг.                                                                       – 6 бр.

5. Складова база Антон:

- пожарогасител СО2 5 кг. /три броя за хидростатично изпитване/         – 4 бр.

- пожарогасител прахов 12 кг.                                                                     – 1 бр.

- пожарогасител прахов 6 кг.                                                                       – 23 бр.

- возима инсталация СО2 с две бутилки по 50 кг.                                      – 2 бр.

/четирите бутилки по 50 кг. са за хидростатично изпитване/

След техническото обслужване се издават протоколи.

гр. ……………………......		                                        С уважение: ……………....

/ подпис /