# Приложение №2

# ДО

# ДИРЕКТОРА НА

# ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ

# „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. ВРАЦА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители намиращи се в Администрацията и складовите бази на ТД ДР гр. Враца”

от

Долуподписаният/ата ....................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от....................................., адрес:................................................................................................,в качеството си на ..........................................................................................................................,

(посочете длъжността)

на .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с ЕИК ....................................................., със седалище и адрес на управление .....................................................................................................................................................,

Уважаеми Господин директор,

След запознаване с всички документи и образци, като неразделна част от публичната покана за участие в поръчката, удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на условията посочени от Вас в изискванията за участие в нея.

1.	Техническо обслужване и презареждане на следните видове преносими противопожарни пожарогасители

| № по ред | Местоположение и вид на противопо- жарните средства | Брой пожарогасители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Административна сграда на ТД ДР Враца |  |
|  | Прахов пожарогасител – 6 кг. | 3 |
|  | Воден пожарогасител – 9 л. | 1 |
|  | Общо | 4 |
| 2. | Складова база гр.Враца |  |
|  | Прахов пожарогасител – 6 кг. | 4 |
|  | С02 пожарогасител – 5 кг. | 2 |
|  | Воден пожарогасител – 9 л. | 2 |
|  | Общо | 8 |
| 3. | Складова база гр.Берковица |  |
|  | Прахов пожарогасител – 6 кг. | 5 |
|  | С02 пожарогасител – 5 кг. | 2 |
|  | Воден пожарогасител – 9 л. | 7 |
|  | Общо | 14 |
| 4. | Складова база гр.Лом |  |
|  | Прахов пожарогасител – 6 кг. | 46 |
|  | Прахов пожарогасител – 12 кг. | 1 |
|  | С02 пожарогасител – 5 кг. | 2 |
|  | Воден пожарогасител – 9 л. | 43 |
|  | Общо | 92 |

2.	Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на услугата са за наша сметка.

3.	Техническото обслужване и презареждане ще се извършва в
съответствие с инструкциите за експлоатация на производители и при спазване на
изискванията БДС IS011602-2:2002, Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба №8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. След направената проверка ще се залепят стикери, гарантиращи изправността и годността на всички проверени и технически обслужени пожарогасители и да се издадат протоколи удостоверяващи проверката.

4.	Притежаваме разрешително по чл. 129 от Закона за Министерството на вътрешните работи за осъществяване на съответната дейност, което прилагаме към офертата.

5. 	Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертата.

6. 	При необходимост от взимане на противопожарните средства, ще подсигурим резервни пожарогасители, осигуряващи пожарната безопасност в складовите бази.

7.	Ако непосредствено след извършената проверка и техническия оглед има наличие на пожарогасители с по-ниско налягане от допустимото, ще извършим поправка и при необходимост презареждане и ремонт за наша сметка - на изпълнителя.

Дата: .........................	г.				Подпис и печат:

(име, длъжност)