Приложение № 1

- ОБРАЗЕЦ!

- /на бланка на участника/

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет

„Извършване на строително-ремонтни дейности”, намиращи се на обект: складова база с. Антон към ТД ДР гр. София.

При изпълнението на поръчката ще имаме в предвид следното:

Административна сграда:

1. Подмяна олук от поцинкована ламарина                                      - 40 Мл

2. Тухлена зидария /подзиждане между двете сгради/                     - 3 М2

3. Измазване /направа на холкер/                                                       - 13 Мл

4. Компенсатор от битумна мушама                                                  - 15 Мл

5. Грундиране                                                                                       - 277 М2

6. Направа хидроизолация от 2 пласта битумна мушама с

газопламъчно залепване                                                                      - 277 М2

7. Отсичане на борове при административната сграда                    - 5 Бр.

8. Машиносмяна на вишка                                                                  - 2 Бр.

Склад:

1. Подмяна ламаринен покрив от поцинкована ламарина               - 21 М2

2. Подмяна ламаринена обшивка козирка                                         - 3 Мл

3. Подмяна шорц от поцинкована ламарина                                     - 4 Мл

4. Подмяна олуци от поцинкована ламарина                                    - 14 Мл

5. Подмяна надолучна пола                                                                - 8 М2

6. Подмяна казанче от поцинкована ламарина                                 - 2 Бр.

7. Подмяна есове от поцинкована ламарина                                     - 2 Бр.

8. Грунд върху хидроизолация                                                           - 100 М2

9. Направа хидроизолация от 2 пласта битумна мушама с

газопламъчно залепване                                                                      - 100 М2

10. Подмяна обшивка на подпрозоречни прагове                              - 8 М2

Подмяна на дървена с PVC дограма на административната сграда /пет камерна, бяла с Ка стъкло/:

- Демонтаж прозорци над 2 м2                                                       - 8 Бр.

- Демонтаж прозорци до 2 м2                                                         - 2 Бр.

- Доставка и монтаж PVC прозорци 280/192 см.                          - 2 Бр.

- Доставка и монтаж PVC прозорци 290/175 см.                          - 1 Бр.

- Доставка и монтаж PVC прозорци 250/150 см.                          - 1 Бр.

- Доставка и монтаж PVC прозорци 290/140 см.                                     - 2 Бр.

- Доставка и монтаж PVC прозорци 90/120 см.                                       - 1 Бр.

- Доставка и монтаж PVC прозорци 65/135 см.                                       - 1 Бр.

- Измазване страници на PVC прозорци-двустранно /обръщане/          - 61 Мл

Работилница:

- Подмяна олуци от поцинкована ламарина                                            - 80 Мл

- Подмяна водосточни тръби                                                                    - 10 Мл

Парокотелно:

- Подмяна олуци от поцинкована ламарина                                             - 40 Мл

- Подмяна водосточни тръби                                                                     - 6 Мл

Помпена станция:

- Грундиране                                                                                                - 75 М2

- Хидроизолация козирка                                                                           - 75 М2

гр........................................                                                       С уважение: ........................

/ подпис /