ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” - ГР. СОФИЯ

гр.София, 1309, ул."Алдомировска" №114,  тел/факс: +3592 920 06 69, e-mail: tddrsofia@abv.bg

Приложение № 1

# ОБРАЗЕЦ!

# /на бланка на участника/

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за провеждане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет

„Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации”, намиращи се на обекти: административна сграда на ТД ДР гр. София и складова база гр. Ботевград.

1. Административна сграда на ТД ДР гр. София:

- пожароизвестителна централа – FS 5004                                                – 1 бр.

- охранителна централа                                                                               – 1 бр.

- пожароизвестителни линии                                                                      – 5 бр.

- оптично – димен пожароизвестител 2030 – L                                         - 12 бр.

- термодиференциален пожароизвестител 2020 – L                                 - 1 бр.

- звукови сигнализатори                                                                              - 4 бр.

- ръчен бутон                                                                                                - 1 бр.

- оптичен индикатор                                                                                    - 9 бр.

- телефонен дайлър                                                                                      - 1 бр.

2. Складова база Ботевград:

- пожароизвестителна централа – FS 4000/8                                             – 2 бр.

- пожароизвестителна централа – FS 5100                                                – 3 бр.

- пожароизвестителни линии                                                                      – 32 бр.

- оптично – димен пожароизвестител 3030 – L                                         – 144 бр.

- оптично – димен датчик FD 8030                                                             – 71 бр.

- термодиференциален пожароизвестител 3020	          - 5 бр.

- звукови сигнализатори – външни                                                             - 6 бр.

- звукови сигнализатори – вътрешни                                                         - 20 бр.

- ръчен бутон                                                                                                 - 40 бр.

гр........................................                                                       С уважение: ........................

/ подпис /