Приложение № 2

/на бланка на участника/

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До

Председателя на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси”

гр. София, ул. „Московска” № 3

от

(наименование на участника) представлявано от

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на

(посочва се длъжността на представителя на участника)

Уважаеми господин Председател,

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на текущ ремонт – освежаване и ремонт на помещения в сградата на Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

ЗАЯВЯВАМЕ :

1. Предлаганата от нас обща крайна цена за изпълнение на поръчката е: …...................... (..............................................................................) лева без ДДС.

2. Разпределено по единични цени, както следва:

| № | Видове СМР | Мярка | Количество | Ед. Цена без ДДС | Обща стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | очукване мазилка по стени и тавани вкл. минерална мазилка партер | м2 | 100 |  |  |
| 2 | шпахловка по стени и тавани вкл. за минерална мазилка | м2 | 389 |  |  |
| 3 | минерална мазилка нова | м2 | 19 |  |  |
| 4 | мазилка кърпежи | м.л | 100 |  |  |
|  | мрежа върху топлоизолация | м2 | 10 |  |  |
| 5 | протектори по стълби и ръбове | м.л | 100 |  |  |
| 6 | демонтаж теракот в партер | м2 | 80 |  |  |
| 7 | осветление коридор /одитори/ изтегляне на кабел, включване към ел. инсталацията и монтаж на осветително тяло с два девиаторни ключа | м.л | 20 |  |  |
| 8 | нов теракот /гранитогрес/ за под и стълби на партер | м2 | 80 |  |  |
| 9 | цокли партер | м.л. | 35 |  |  |
| 10 | грундиране и две ръце цветен латекс по стени и тавани | м2 | 3500 |  |  |
| 10 | боядисване врати бл. боя | м2 | 327 |  |  |
| 11 | преместване обзавеждане и връщане на място | ч.ч | 150 |  |  |
| 12 | защитно покриване на врати, мебели и под | м2 | 400 |  |  |
| 13 | изхвърляне строителни отпадъци с контейнери | бр. | 5 |  |  |
| 14 | демонтаж плочки, хидроизолация и замазка на тераса шести етаж | м2 | 4,2 |  |  |
| 15 | нова замазка, хидроизолация и плочки на тераса шести етаж | м2 | 4,2 |  |  |
| 16 | ремонт външна облицовка /изкърпване/ | м2 | 1,5 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕНИ до 5% |  |  |  |  |
|  | ОБЩО без ДДС |  |  |  |  |

3. Констатираните при извършения оглед непредвидени работи са следните:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. В предлаганата от нас цена са включени необходимите материали, инструменти, вложен труд, техническо оборудване, транспортните и всички други разходи, възникнали по повод изпълнение на поръчката.

5. Всички предложени от нас цени са без ДДС.

6. При разминаване между единичните цени без ДДС и общата цена без ДДС, ще се взима за вярна общата цена без ДДС.

7. Съгласни сме, ако бъдем избрани за Изпълнител, по време на действие на договора, оферираната в нашето ценово предложение цена да не се променя, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи, в полза на Възложителя.

8. Декларирам, че ще изпълним поръчката без авансово плащане/ с авансово плащане в размер на ………………процента* (словом:……………………) от общата цена за изпълнение на поръчката.

* Максималният размер на аванса е до 50% от стойността на договора.

Приложения: Анализи за формиране на единичните цени.

Дата: .........................	г.					Подпис и печат:

(длъжност и име)