## Sheet1
Количествена сметка за ремонт на противопожарен пръстен в ПБ Антон Приложение № 4.1.
№ | Наименование | Количество | Ед. Мярка | Ед. цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Временно строителство | 1 | бр.
2 | Доставка и монтаж на тръба Ø273x7.1, P265GH, БДС EN 10216-1, БДС EN 10216-1, БДС EN 10204-2.2 | 36 | м
3 | Доставка и монтаж на тръба Ø219.1x6.3, P265GH, БДС EN 10216-1, БДС EN 10216-1, БДС EN 10204-2.2 | 72 | м
4 | Доставка и монтаж и монтаж на коляно 90' - DN200 - Ø219.1x8, 3D, P265GH, EN 10253-1, EN 10253-3, БДС EN 10204-2.2 | 4 | бр.
5 | Доставка и монтаж на уплътнение тип IBC, DN50/PN16, DIN ISO 28091-2, DIN EN 1514 | 12 | бр.
6 | Доставка и монтаж на уплътнение тип IBC, DN65/PN16, DIN ISO 28091-2, DIN EN 1514 | 112 | бр.
7 | Доставка и монтаж на уплътнение тип IBC, DN80/PN16, DIN ISO 28091-2, DIN EN 1514 | 2 | бр.
8 | Доставка и монтаж на уплътнение тип IBC, DN100/PN16, DIN ISO 28091-2, DIN EN 1514 | 22 | бр.
9 | Доставка и монтаж на уплътнение тип IBC, DN125/PN16, DIN ISO 28091-2, DIN EN 1514 | 4 | бр.
10 | Доставка и монтаж на уплътнение тип IBC, DN150/PN16, DIN ISO 28091-2, DIN EN 1514 | 2 | бр.
11 | Доставка и монтаж на уплътнение тип IBC, DN200/PN16, DIN ISO 28091-2, DIN EN 1514 | 12 | бр.
12 | Доставка и монтаж на уплътнение тип IBC, DN250/PN16, DIN ISO 28091-2, DIN EN 1514 | 6 | бр.
13 | Доставка и монтаж на кран сферичен с ръчно управление, стоманен, с краища на фланци DN50 PN16 - EN 1092-1, уплътнителна повърхност тип RF | 6 | бр.
14 | Доставка и монтаж на кран сферичен с ръчно управление, стоманен, с краища на фланци DN65 PN16 - EN 1092-1, уплътнителна повърхност тип RF | 56 | бр.
15 | Доставка и монтаж на кран сферичен с ръчно управление, стоманен, с краища на фланци DN80 PN16 - EN 1092-1, уплътнителна повърхност тип RF | 1 | бр.
16 | Доставка и монтаж на кран сферичен с ръчно управление, стоманен, с краища на фланци DN100 PN16 - EN 1092-1, уплътнителна повърхност тип RF | 11 | бр.
17 | Доставка и монтаж на кран сферичен с ръчно управление, стоманен, с краища на фланци DN125 PN16 - EN 1092-1, уплътнителна повърхност тип RF | 2 | бр.
18 | Доставка и монтаж на кран сферичен с ръчно управление, стоманен, с краища на фланци DN150 PN16 - EN 1092-1, уплътнителна повърхност тип RF | 1 | бр.
19 | Доставка и монтаж на кран сферичен с ръчно управление, стоманен, с краища на фланци DN200 PN16 - EN 1092-1, уплътнителна повърхност тип RF | 6 | бр.
20 | Доставка и монтаж на кран сферичен с ръчно управление, стоманен, с краища на фланци DN250 PN16 - EN 1092-1, уплътнителна повърхност тип RF | 3 | бр.
21 | Доставка и монтаж на болт М16х65, 8.8, Zn, БДС EN ISO 898-1, БДС EN ISO 4014, БДС EN 10204-2.2 | 944 | бр.
22 | Доставка и монтаж на болт М16х70, 8.8, Zn, БДС EN ISO 898-1, БДС EN ISO 4014, БДС EN 10204-2.2 | 192 | бр.
23 | Доставка и монтаж на болт М16х75, 8.8, Zn, БДС EN ISO 898-1, БДС EN ISO 4014, БДС EN 10204-2.2 | 32 | бр.
24 | Доставка и монтаж на болт М20х75, 8.8, Zn, БДС EN ISO 898-1, БДС EN ISO 4014, БДС EN 10204-2.2 | 16 | бр.
25 | Доставка и монтаж на болт М20х80, 8.8, Zn, БДС EN ISO 898-1, БДС EN ISO 4014, БДС EN 10204-2.2 | 144 | бр.
26 | Доставка и монтаж на болт М24х85, 8.8, Zn, БДС EN ISO 898-1, БДС EN ISO 4014, БДС EN 10204-2.2 | 72 | бр.
27 | Доставка и монтаж на гайка М16, 8, Zn, БДС EN ISO 898-2, БДС EN ISO 4032, БДС EN 10204-2.2 | 1168 | бр.
28 | Доставка и монтаж на гайка М20, 8, Zn, БДС EN ISO 898-2, БДС EN ISO 4032, БДС EN 10204-2.2 | 160 | бр.
29 | Доставка и монтаж на гайка М24, 8, Zn, БДС EN ISO 898-2, БДС EN ISO 4032, БДС EN 10204-2.2 | 72 | бр.
30 | Доставка и монтаж на шайба М16, Zn, DIN 125, БДС EN 10204-2.2 | 2336 | бр.
31 | Доставка и монтаж на шайба М20, Zn, DIN 125, БДС EN 10204-2.2 | 320 | бр.
32 | Доставка и монтаж на шайба М24, Zn, DIN 125, БДС EN 10204-2.2 | 144 | бр.
33 | Рязане на тръба Ø273x7.1 с дължина 6 метра | 6 | бр.
34 | Рязане на тръба Ø219.1x6.3 с дължина 6 метра | 12 | бр.
35 | Рязане на коляно Ø219.1x8 | 4 | бр.
36 | Демонтаж на тръба Ø273х7.1 с дължина 6 метра | 6 | бр.
37 | Демонтаж на тръба Ø219х6.3 с дължина 6 метра | 12 | бр.
38 | Монтаж на тръба Ø273х7.1 с дължина 6 метра | 6 | бр.
39 | Монтаж на тръба Ø219.1х6.3 с дължина 6 метра | 12 | бр.
40 | Монтаж на коляно Ø219.1х8 | 2 | бр.
41 | Натоварване, разтоварване и транспорт на демонтираните тръби, колена и кранове до посочено място в ПБ Антон | 1 | бр.
42 | Наваряване на участъци с корозионни язви с дължина до 50 мм | 140 | бр.
43 | Презаваряване на фланци DN250 | 9 | бр.
44 | Заваряване на тръба Ø273х7.1 | 12 | бр.
45 | Заваряване на тръба Ø219.1х6.3 | 24 | бр.
46 | Заваряване на коляно Ø219.1x8 | 4 | бр.
47 | Визуален контрол на тръба Ø273х7.1 | 12 | бр.
48 | Визуален контрол на тръба Ø219.1х6.3 | 24 | бр.
49 | Визуален контрол на коляно Ø219.1х8 | 4 | бр.
50 | Рентгенов контрол на тръба Ø273х7.1 | 2 | бр.
51 | Рентгенов контрол на тръба Ø219.1х6.3 | 4 | бр.
52 | Рентгенов контрол на коляно Ø219.1х8 | 4 | бр.
53 | Хидростатично изпитание на тръбопровода | 1 | бр.
54 | Пясъкоструйно почистване на тръби Sa 2,5 | 755 | м2
55 | Скеле за извършване на ремонтни дейности и боядисване на тръбопровода | 900 | м3
56 | Боядисване на тръби с трислойна система с обща дебелина на сухия филм 240um | 755 | м2
57 | Изкоп за разкриване на подземна тръба Ø219.1 | 48 | м3
58 | Направа на изолация от усилен тип за тръби | 30 | м2
59 | Изпитване на изолацията на тръбата по искров метод | 30 | м2
60 | Обратно засипване на подземна тръба Ø219.1 | 48 | м3
61 | Ремонт на бетонови фундаменти и опори | 55 | бр.
62 | Ръчен изкоп за разкриване на тръбопровода | 70 | м3
63 | Демонтаж и монтаж на бетонови капаци | 14 | бр.
64 | Разбиване на бетон в местата на подземния тръбопровод | 20 | м3
65 | Възстановяване на бетнови настилки | 20 | м3
66 | Демонтаж и монтаж на тръби - кабелни трасета | 450 | м
Всичко