## Sheet1
До |  | Приложение № 13
Председателя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”
гр. София, ул. „Московска” № 3
Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„Извършване на дейности по текущ и основен ремонт, както и ремонти при аварийни ситуации в базите, предоставени за управление на ДА ДРВВЗ”
Oт .........................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
представлявано от ................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
След като се запознахме с документацията за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на дейности по текущ и основен ремонт, както и ремонти при аварийни ситуации в базите, предоставени за управление на ДА ДРВВЗ”,
ЗАЯВЯВАМЕ:
1. Предлагаме показатели за образуване на единични цени, както следва:
1.1. За текущ ремонт:
| • Проектиране, авторски надзор и екзекутивна документация (в процент от стойността на дейностите) |  | %
За изпълнение на дейности:
| • Часова ставка |  | лв./чч;
| • Допълнителни разходи върху труда |  | %
| • Допълнителни разходи върху механизацията |  | %
| • Доставно-складови разходи върху материали |  | %
| • Печалба |  | %
1.2. За основен ремонт:
| • Проектиране, авторски надзор и екзекутивна документация (в процент от стойността на дейностите) |  | %
За изпълнение на дейности:
| • Часова ставка |  | лв./чч;
| • Допълнителни разходи върху труда |  | %
| • Допълнителни разходи върху механизацията |  | %
| • Доставно-складови разходи върху материали |  | %
| • Печалба |  | %
1.3. За ремонти при аварийни ситуации:
| • Проектиране, авторски надзор и екзекутивна документация (в процент от стойността на дейностите) |  | %
За изпълнение на дейности:
| • Часова ставка |  | лв./чч;
| • Допълнителни разходи върху труда |  | %
| • Допълнителни разходи върху механизацията |  | %
| • Доставно-складови разходи върху материали |  | %
| • Печалба |  | %
Забележка:
– Стойността на Часовата ставка се посочва в български лева, закръглена до вторият знак след десетичната запетая, като положително число различно от нула.
– Стойностите на Проектиране, авторски надзор и екзекутивна документация, Допълнителни разходи върху труда, Допълнителни разходи върху механизацията, Доставно-складови разходи върху материали и Печалба, се посочват в проценти, като цяло положително число различно от нула.
2. Предлагаме единични цени за изпълнение на дейности, както следва:
№ | Наименование на работите и дейностите | Мярка | Ед. цена (в лева без ДДС)
1 | Зазиждане на отвори с газобетонни блокове с дебелина 25см | м3
2 | Направа на зидария от газобетон 15 см | м2
3 | Направа на щендерна преградна стена 125 мм с влаго-устойчив гипсокартон и минерална вата 10 см | м2
4 | Направа на нови стени с пожароустойчив гипсокартон двуслоен и вата 10 см - обща дебелина 125 мм | м2
5 | Направа на предстенна обшивка с водоустойчив гипсокартон - на лепило | м2
6 | Направа на предстенна обшивка с обикновен гипсокартон - на лепило | м2
7 | Обръщане с пожароустойчив гипсокартон около отвори за врати и прозорци | м
8 | Направа на окачен таван с обикновен гипс-картон и вата с дебелина 100 мм | м2
9 | Направа на окачен таван - обшивка греди с обикновен гипсокартон и вата с дебелина 40 мм | м2
10 | Направа на окачен таван с 40 мм вата - обикновен гипскартон | м2
11 | Направа на окачен растерен таван с пана 60/60 см. | м2
12 | Полагане ХPS с дебелина 5 см по подове, лепена | м2
13 | Полагане ХPS с дебелина 3 см по подове, лепена | м2
14 | Полагане фолио над ХPS по подове | м2
15 | Грундиране на бетонни стени с хидроизолационен грунд | м2
16 | Изкърпване с вароциментова мазилка - вътрешна | м2
17 | Изкърпване с вароциментова мазилка по фасадите | м2
18 | Направа на нова вароциментова мазилка по стени и тавани - вътрешна | м2
19 | Грундиране на подове, стени и тавани с дълбокопроникващ грунд | м2
20 | Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани - вътрешна | м2
21 | Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ъглов профил | м
22 | Направа на циментова шпакловка по стени и тавани | м2
23 | Направа на шпакловка със стъклофибърна мрежа - две ръце преди мазилка | м2
24 | Направа на армирана циментова замазка с дебелина 4 см по подове с ф6 | м2
25 | Направа на циментова замазка с дебелина 5 см по подове | м2
26 | Направа на изравнителна замазка с дебелина 2 см по подове | м2
27 | Възстановяване замазка с дебелина 4 см по подове | м2
28 | Направа на саморазливна замазка с дебелина 2 см по подове | м2
29 | Направа на настилка гранитогресни плочи по подове | м2
30 | Направа на подов цокъл от гранитогресни плочи h 9 см | м
31 | Монтаж на ламиниран паркет, включително подложката | м2
32 | Монтаж на PVC первази за ламиниран паркет | м
33 | Монтаж на преходни подови лайсни | м
34 | Монтаж на интериорни врати с каса с ширина до 100 см | бр.
35 | Монтаж на метална противопожарна врата - частично остъклена 90/220 см | бр.
36 | Монтаж на метална врата 90/210 см | бр.
37 | Монтаж на метална противопожарна врата 180/220 см (на зид 25 см) | бр.
38 | Монтаж на метална противопожарна врата 180/220 см (на зид 12 см) | бр.
39 | Монтаж на алуминиев прозорец с термопрофил, 50% отваряемост (на зид 25 см) | м2
40 | Монтаж на вътрешни алуминиеви врати студен профил | м2
41 | Монтаж на външни алуминиеви врати с термопрофил | м2
42 | Монтаж на PVC прозорец със 100% отваряемост (на зид 25 см) | м2
43 | Монтаж на алуминиеви витрини - студен профил | м2
44 | Монтаж на алуминиеви витрини - термопрофил | м2
45 | Боядисване на стени и тавани с противовлажен латекс - трикратно | м2
46 | Направа на топлоизолация в подпокривното пространство - минерална вата 10 см | м2
47 | Направа на пародренажна мембрана - 1 пласт | м2
48 | Направа на изравнителна замазка с дебелина 4 см под хидроизолация на покрив | м2
49 | Полагане на битумен грунд по покрив | м2
50 | Полагане по покрив на воалит на лепило - 2 пласта (4мм + горен с посипка - 4 мм) | м2
51 | Полагане по покрив на воалит 4 мм на лепило - 1 пласт с посипка | м2
52 | Монтаж на отдушници на хидроизолацията на покрив | бр.
53 | Монтаж воронки в седящите олуци | бр.
54 | Монтаж поли и обшивки от поцинкована ламарина | м2
55 | Направа на обшивка чела стрехи - ламарина пластифицирана 0.6 мм | м2
56 | Направа на обшивка бордове на олуци с поцинкована ламарина | м2
57 | Направа на обшивка бордове на калкани с поцинкована ламарина | м2
58 | Полагане хидроизолация покрив - подпокривно фолио | м2
59 | Покриване с керемиди тип "Марсилски" по готова скара | м2
60 | Направа на летвена обшивка върху покрив за керемиди | м2
61 | Монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина | м
62 | Монтаж на висящи улуци от поцинкована ламарина | м
63 | Покриване с керамични капаци по била и ръбове на покрив | м
64 | Монтаж на снегозадържатели по покрив | м
65 | Направа на покрив с трапецовидна ламарина върху готова конструкция | м2
66 | Направа на обшивка на покрив и козирки с ламарина върху готова конструкция | м2
67 | Направа на обшивка на капандури, комини, калкани и др. с поцинкована ламарина | м2
68 | Направа на топлоизолация с EPS - 6 см по фасадите | м2
69 | Направа на топлоизолация с EPS - 8 см по фасадите | м2
70 | Направа на минерална мазилка по фасади и страници | м2
71 | Направа на силикатна фасадна мазилка | м2
72 | Направа на мозаечна мазилка по цокъл | м2
73 | Монтаж на метален парапет с височина h=1,00 м | м
74 | Монтаж на анкерни болтове с тегло до 5 кг/бр. | кг
75 | Монтаж метални колони на височина до 15 м, с тегло до 1 т | т
76 | Монтаж метални греди на височина до 15 м, с тегло до 1 т | т
77 | Монтаж метални междуколонни връзки на височина до 15 м, с тегло до 200 кг | кг
78 | Монтаж готови стълби и площадки на височина до 15 м, с тегло до 200 кг | кг
79 | Монтаж на покривни термопанели с дебелина 20мм | м2
80 | Полагане на асфалтобетон плътен с дебелина 4см. (за възстановяване на пътна настилка) | м2
81 | Полагане на горен износващ асфалтобетонов пласт с дебелина 5см. | м2
82 | Направа на стоманобетонова пътна настилка с дебелина до 20см | м2
83 | Направа на дилатационни фуги за пътна настилка | м3
84 | Направа на пешеходен тротоар от бетонови плочи (40/40 см.) | м2
85 | Направа на тротоарен бетонов бордюр | м
86 | Монтаж на надземен ПХ 80 в комплект с коляно-пета | бр.
87 | Монтаж на водопровод от поцинковани тръби 1/2" в сгради | м
88 | Монтаж на водопровод от поцинковани тръби 3/4" в сгради | м
89 | Монтаж на водопровод от поцинковани тръби 2" в сгради | м
90 | Монтаж на ПЕВП тръба ф63 | м
91 | Монтаж на ПЕВП тръба ф75 | м
92 | Монтаж на ПЕВП тръба ф90 | м
93 | Монтаж на ПЕВП тръба ф125 | м
94 | Монтаж на ПЕВП тръба ф160 | м
95 | Монтаж на канализационна PVC тръба ф50 в сгради | м
96 | Монтаж на канализационна PVC тръба ф110 в сгради | м
97 | Монтаж на шахта ф 1000 от сглобяеми бетонни елементи с чугунов капак с дълбочина до 1,00 м | бр.
98 | Монтаж на шахта ф 1000 от сглобяеми бетонни елементи с чугунов капак с дълбочина от 1,00 м до 2,00 м | бр.
99 | Монтаж на шахта ф 1000 от сглобяеми бетонни елементи с чугунов капак с дълбочина от 2,00 м до 2,50 м | бр.
100 | Монтаж на шахта ф 1000 от сглобяеми бетонни елементи с чугунов капак с дълбочина от 2,50 м до 3,00 м | бр.
101 | Монтаж на шахта ф 1000 от сглобяеми елементи с чугунен капак с 50 см. утаител за хидрозатвор с дълбочина до 2,50 м | бр.
102 | Монтаж на шахта ф 1000 от сглобяеми елементи с чугунен капак с 50 см. утаител за хидрозатвор с дълбочина от 2,50 до 3,00м. | бр.
103 | Монтаж на проводник тип СВТ 5х120 мм2 | м
104 | Монтаж на проводник тип СВТ 3х2,5 мм2 | м
105 | Монтаж на проводник тип СВТ 3х1,5 мм2 | м
106 | Монтаж на проводник тип СВТ 5х4 мм2 | м
107 | Монтаж на PVC инсталационен канал с ширина до 40 мм. | м
108 | Направа на монолитна ограда с височина до 1,60 м | м
109 | Полагане на антикорозийна защита по метални повърхности | м2
110 | Монтаж на Елеватор - 100 м³/ч | м
111 | Монтаж на Редлер приемен -100 м³/ч | м
112 | Монтаж на Редлер приемен -140 м³/ч | м
113 | Монтаж на Редлер горен -140 м³/ч | м
114 | Монтаж на Редлер горен -100 м³/ч | м
115 | Монтаж на Редлер долен -140 м³/ч | м
116 | Монтаж на Редлер долен -100 м³/ч | м
117 | Монтаж на Редлер експедиция - 100 м³/ч | м
118 | Монтаж на Редлер експедиция - 140 м³/ч | м
119 | Монтаж на кантарно устройство - 80 т. | бр.
120 | Монтаж на вентилатор за сушене на зърно (активно проветряване) | бр.
121 | Направа на гъвкаво заземление от медно въже Ф16mm2 с дължина до 1 м | бр.
122 | Направа на гъвкаво заземление от медно въже Ф35mm2 с дължина до 1 м | бр.
123 | Монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие | бр.
124 | Монтаж на носещ прът за мълниеприемник с изпреварващо действие с височина Н - 3 м | бр.
125 | Монтаж на алуминиев отвод по металоконструкция | м
126 | Монтаж на лафетен струйник за 25л/с , налягане 8bar, с радиус на действие до 50м, с ъгъл на въртене в хоризонтална посока 180° | бр.
127 | Монтаж на лафетен струйник за 25л/с , налягане 8bar, с радиус на действие до 50м, с ъгъл на въртене в хоризонтална посока 360° | бр.
128 | Монтаж на метална кабелна скара перфорирана 100/60/1,5мм | м
129 | Монтаж на капак, за метална кабелна скара с 100/60/1,5мм | м
130 | Полагане на винилестерно антикорозионно покритие - 300μm | м2
131 | Монтаж на температурен сензор с трансмитер | бр.
132 | Монтаж на трансмитер за налягане | бр.
133 | Монтаж на рамо за горно пълнене (дизелово гориво/бензин/мазут), с пружинен баланс и шарнирни връзки, комплект с датчик за препълване, вакуум-клапан, наблюдателно стъкло, отсичащ клапан с датчик-позиция, парк-механизъм с датчик-позиция и заключване (по автоестакада) | бр.
134 | Монтаж на рамо за долно източване (дизелово гориво/бензин/мазут), с пружинен баланс и шарнирни връзки, комплект с 4" куплунг и клапан. Датчици за - клапан, поток и позиция, с наблюдателно стъкло (по автоестакада) | бр.
135 | Монтаж на сгъваема стълба с парапет - 5 стъпала, комплект с пружинен баланс, антиблокиращ педал (по автоестакада) | бр.
136 | Монтаж на бързоразглобяема връзка за автоцистерни, тип "CAMLOCK Female" адаптер DN 50 PN16 | бр.
137 | Монтаж на бързоразглобяема връзка за автоцистерни, тип "CAMLOCK Female" адаптер DN 100 PN16 | бр.
138 | Монтаж на щорцова връзка на резба за ПП маркуч DN65 PN16 | бр.
139 | Монтаж на въздухоотделител, вход/ изход 10" (DN 250, PN16) | бр.
140 | Монтаж на кран едногредов окачен, с електротелфер Q=2t, Lk=6 м, H=6 м | бр.
141 | Монтаж на огнепреградител краен DN50 PN16 | бр.
142 | Монтаж на авариен дизел-агрегат с номинална мощност ("стенд бай") 800kVA с възможност за претоварване 10% в рамките на един час, в контейнер с автономно охлаждане и резервоар за гориво | бр.
143 | Монтаж на заземителна уредба от два кола 63/63/6mm с дължина 1,5m | бр.
144 | Направа на подложка от пясък под настилка | м3
145 | Полагане на чакъл под настилка | м3
146 | Полагане подложен бетон С8/10 | м3
147 | Полагане бетон С12/15 за плочи | м3
148 | Полагане бетон С12/15 в основи (настилка/ивични основи/фундаменти) | м3
149 | Изработка армировка - об. и ср.сложност от 14 до 50 мм от А3 | кг
150 | Изработка армировка - об. и ср.сложност 6 до 12 мм от А1 и А2 | кг
151 | Монтаж на първо дъно (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | кг
152 | Монтаж на утайници (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | кг
153 | Монтаж на корпуса (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | кг
154 | Монтаж на второ дъно (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | кг
155 | Монтаж на плаващ покрив (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | кг
156 | Монтаж на водосливна система без арматура (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | кг
157 | Монтаж на уплътнение на плаващ покрив (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | м
158 | Монтаж на аксесоари по корпуса на резервоар | кг
159 | Монтаж на спирална стълба (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | кг
160 | Монтаж на спирателна арматура (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | кг
161 | Монтаж на нивомерната система (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | бр.
162 | Монтаж на пенокамери (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | бр.
163 | Монтаж на стоманени тръби за пеногасене | кг
164 | Монтаж на стоманени тръби за оросяване | кг
165 | Монтаж на искрови детектори | бр.
166 | Монтаж на заземяване (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | бр.
167 | Монтаж на датчици за вакуум | бр.
168 | Боядисване на долно дъно (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | м2
169 | Боядисван на горно дъно и 1 метър от вътрешната страна на първи мантел (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | м2
170 | Боядисване на вътрешната страна на последния мантел на резервоара (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | м2
171 | Вътрешно боядисване на плаващия покрив (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | м2
172 | Външно боядисване на плаващия покрив (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | м2
173 | Външно боядисване на корпус (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | м2
174 | Боядисване на спирална стълба за достъп (на резервоар за дизелово гориво/бензин/мазут) | м2
175 | Боядисване на аксесоари на резервоара | м2
176 | Боядисване на тръбите за пеногасене | м2
177 | Боядисване на тръбите за оросяване | м2
178 | Монтаж на тръбопроводи от конструкционна стомана с DN25 - DN500 (за дизелово гориво, бензин, мазут, вода или пяна) | кг
179 | Полагане на антикорозионно покритие на стоманени тръбопроводи (на дизелово гориво, бензин, мазут, вода или пяна) | м2
180 | Монтаж на носещи метално конструкции и тръбни естакади за стоманени тръбопроводи (на дизелово гориво, бензин, мазут, вода или пяна) | кг
181 | Полагане на антикорозионно покритие за носещи метални конструкции и тръбни естакади за стоманени тръбопроводи (на дизелово гориво, бензин, мазут, вода или пяна) | м2
182 | Монтаж на спирателна арматура от DN25 - DN100 за стоманени тръбопроводи (на дизелово гориво, бензин, мазут, вода или пяна) | кг
183 | Монтаж на спирателна арматура от DN125 - DN350 за стоманени тръбопроводи (на дизелово гориво, бензин, мазут, вода или пяна) | кг
184 | Монтаж на спирателна арматура над DN350 за стоманени тръбопроводи (на дизелово гориво, бензин, мазут, вода или пяна) | кг
185 | Изгребване на баластова призма по жп път | м3
186 | Полагане на баластов килим от готов баласт по жп път | км
187 | Направа на отводнителни канавки от бетонни елементи по жп път | м
188 | Баластиране на жп път | м3
189 | Нивелация на жп път | км
190 | Оформяне и планиране на баластова призма на жп път | км
191 | Монтаж на релси по жп път | бр.
192 | Монтаж на стоманобетонни траверси единични със скрепителни елементи | бр.
193 | Монтаж на стоманобетонни траверси двойни със скрепителни елементи | бр.
194 | Полагане на фракция 0 - 32 мм за предпазен пласт по жп път | м3
195 | Полагане на трошен камък за жп линии 31,5 - 50 мм | м3
196 | Монтаж на вагоноизхвъргачка | бр.
197 | Монтаж на метална част на жп стрелка | бр.
198 | Полагане и монтаж комплект траверси за една стрелка | бр.
199 | Полагане фракция 0 - 32мм за предпазен пласт за жп стрелка | м3
200 | Полагане трошен камък за баластов килим на стрелка 31,5 - 50 мм за жп стрелка | м3
Забележка:
– Цените се посочват в български лева, закръглени до вторият знак след десетичната запетая, като положително число различно от нула.
– Всяка от предложените единични цени за посочените дейности не следва да съдържа цена за материали.
– Цените на всички вложени материали ще се доказват с копия от фактури.
3. Приемаме начина на плащане, посочен в проекта на договор.
Подпис и печат: .................................
Дата: ......................... г. |  | (длъжност и име)
Участникът представя ценовото предложение на хартиен и електронен носител. Участникът отговоря за идентичността на информацията върху хартиения и електронния носител, като при различия между тях, се приема информацията на хартия.