**Образец № 2**

**Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

До

Председателя на Държавна агенция

„Държавен резерв и военновременни запаси”

гр. София, ул. „Московска” № 3

Oт......................................................................................................................................................

*(наименование на участника)*

представлявано от ..........................................................................................................................

*(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)*

в качеството си на .............................................................................................................................

*(посочва се длъжността на представителя на участника)*

**Уважаеми господин Председател,**

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО) в петролни бази на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“**, представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

**1. Срок за изпълнение:** Срок за изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване и съпътстващи дейности по реализация на поръчката, съгласно **Техническата спецификация и количествената сметка**: ............................. (……*словом*..........) календарни дни/ но не по-дълъг от **120 (сто и двадесет)** дни, който започва да тече от датата на издаване на разрешителни от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за достъп до стратегически обекти (територията на петролните бази) на лицата, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

**2. Декларирам, че съм запознат с описанието на системата в техническата спецификация и обхвата на дейностите и предлагам да ги изпълня, както следва:**

* доставка на оборудването, съгласно техническата спецификация;
* монтаж, инсталации и тестване на оборудването, съгласно изискванията на техническата спецификация и работните проекти;
* строително-монтажни работи;
* провеждане на функционалните изпитания и тестове за интегриране и представяне на изискуемите протоколи;
* провеждане обучение на служители от петролни бази: „Поликраище“ - землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица и „Антон“, община Антон, област София за работа, администриране и техническа поддръжка на системите;
* участие в тренировките на сиренните системи;
* осигуряване на 5 (пет) годишен гаранционен срок, включително гаранционна поддръжка на системите на двете петролни бази.

**3.** **Място на изпълнение на поръчката:**

1. Петролна база „Поликраище“ е в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, поземлен имот с идентификатор 59094.16.67 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомайци, с площ 97275 кв. м.

2. Петролна база „Антон“, община Антон, област София, поземлен имот с идентификатор 00504114.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Антон, с площ 78861 кв. м.

**4. Предлагаме да изпълним поръчката при спазване на следната последователност на строителните процеси и организация на изпълнението:**

За Технологичната последователност на строителните процеси прилагаме:

– **Работна програма**, която съдържа организацията за изпълнение на пълния обхват на работите – последователност на изпълнение на дейностите, които ще бъдат извършени цялостно, в срок и качествено в съответствие с изискванията на Възложителя.

– **Организационен план** за изпълнение на договора, мероприятия по опазване на околната среда; безопасни и здравословни условия на труд; мерки, осигуряващи пожарна и аварийна безопасност; Система за осъществяване на качеството и ITP план (***Inspection and Test Plan*).**

– **Списък** **на основните елементи и материали** **и оборудване** за влагане в системата (образец № 10). Предлаганите елементи, материали и оборудване са съобразени с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и КС – Приложение № 1 към тях.

– **Линеен график** за изпълнение на поръчката с посочени връзки между дейностите. Линейният график представлява Графична част на Работната програма, с отразени: време за подготовка, началото на СМР, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР (всички видове СМР, предмет на поръчката), общо времетраене на СМР, диаграма на работната сила и механизация, краен срок за приемане на обекта като цяло. В графика да бъдат отбелязани дейностите с общ времеви резерв равен на нула.

***Указание:*** *Участникът следва подробно да опише технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката. Участникът разработва техническото предложение, като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката.*

*В образец № 10 в графа „Характеристика“ и „Каталожен №“ следва да се посочи/докаже съответствието на оферирания продукт с изискванията на Възложителя, като задължително има препратки към каталози или продуктови спецификации, посочвайки каталожен номер и номер на страница от каталога.*

**5.****Разполагаме с необходимото техническо оборудване** (собствено и/или наето) за изпълнение на предвидените в техническата спецификация дейности.

1. **При извършване на договорените дейности ще влагаме само нови материали и изделия, придружени със сертификати за качество и произход** и отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. **Декларираме, че всички разходи по доставката и отстраняването на гаранционни проблеми /ремонти и/или замяната на дефектирали части /, са за наша сметка.**
3. **Декларирам, че ще изпълня изискванията за:**

* **стандартизация, като** при изграждането на системата задължително ще бъдат спазени следните стандарти или еквивалент, за които прилагаме заверени валидни копия:

DIN EN 61000-3-2 „Електромагнитна съвместимост (ЕМС)“, Част 3-2;

DIN EN 61000-3-3 „Електромагнитна съвместимост (ЕМС)“, Част 3-3;

DIN EN 55011 „Параметри на радиочестотни смущения - граници и методи на измерванията за индустриална, научна и медицинска апаратура“;

DIN EN 50130-4 „Алармени системи Част 4: Електромагнитна съвместимост“;

ISO 13475-1 „Стационарни звукови сигнализационни устройства за външен монтаж“, Част 1: Акустично определяне на нивата на звукоизлъчване;

ISO 13475-2 „Стационарни звукови сигнализационни устройства за външен монтаж“, Част 2: Методи за точно определяне на нивата на звукоизлъчване;

БДС EN ISO 9001 Система за управление на качеството с обхват по предмета на поръчката.

* **маркировка „СЕ“** на всички компоненти на системата.
* Крайните акустични устройства (сирените) и апаратурата в контролните възли **ще отговарят на всички изисквания за електромагнитна съвместимост** и няма да имат излъчвания, вредни за живота и здравето на населението.

**9. Декларирам, че съм /** излишното се зачертава**/:**

**- производител**

**- оторизиран представител на производителя/на упълномощения представител за изпълнение на предмета на поръчката,** за доказателство представяме сертификат, договор/ оторизация/ друг релевантен документ (заверено копие) от производителя/ от упълномощения представител, удостоверяващо правото да изпълнява всички дейности по предмета на настоящата поръчка.

\* *В случай, че описаният документ е издаден от лице, различно от производителя, участникът следва да представи документ, доказващ правната връзка между издателя на документа и производителя на съответния продукт.*

**10. Декларирам, че ще предам обектите за експлоатация след:**

-напълно изградена ЛАСО на територията на петролни бази „Поликраище“ и „Антон“;

-осигурено акустично покритие на трите бази;

-инсталирано комуникационно и друго оборудване;

-интегрирано ЛАСО на територията на петролни бази „Поликраище“ и „Антон“ към НСРПО;

-провеждане обучение на служители от петролни бази;

-успешно преминати всички необходими изпитания и тестове.

**11.** Декларираме, че сме запознати с условията на обществената поръчка, включително и с приложения проект на договор, приемаме безусловно неговите клаузи и сме съгласни да изпълним обществената поръчка в пълния ѝ обем при тези условия.

**12.** Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**13.** Декларираме, че след приключването на работата и преди окончателното приемане на обекта от Възложителя с приемо-предавателен протокол, строителната площадка ще бъде почистена.

**14.** Декларираме, че валидността на нашата оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

**15.** До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото известие от Ваша страна за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

**16. Представям Декларация за оглед,** съгласно приложения образец № 8 към документацията.

**Приложения:**

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

2. Работна програма;

3. Организационен план;

4. Списък на основните елементи, материали и оборудване;

5. Линеен график;

6. Заверени копия на валидни сертификати ………………….., съгласно т. 8;

7. Оторизационен документ (в приложимия случай);

8. Декларация за оглед;

5. Други по преценка на участника.

Дата: ….…………. г. Подпис и печат: .................................

*(длъжност и име)*